- 河南理工大学硕士研究生入学考试《电路1》考试大纲

考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

试卷满分为150分，考试时间为180分钟

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试

三、试卷内容结构

直流电阻电路分析　约40％

交流稳态电路分析  约35％

动态电路分析 约15％

电路方程的矩阵形式与二端口网络 约10％

四、试卷题型结构

计算题 6～12大题 ，每个大题2～6个小题

考试内容及要求

一、直流电阻电路分析

考试内容

电路模型及参考方向的概念；电功率计算；电阻、独立源、受控源的电压电流关系（VCR）；基尔霍夫定律；等效变换的相关概念；电阻相关的各类等效变换；独立电源与元件各种组合的等效变换；实际电源的两种模型及其等效变换；无源一端口输入电阻的定义及求解方法；  独立KCL和KVL；支路电流法；回路电流法(网孔电流法)；结点电压法；叠加定理；戴维宁定理与诺顿定理；最大功率传输定理

考试要求

1. 理解并掌握电路模型、参考方向的概念，正确标注参考方向。

2. 掌握电功率的计算，正确判断元件或电路吸收(发出)功率。

3. 掌握电阻、独立源、受控源的伏安关系（VCR）。

4. 掌握基尔霍夫定律的应用，包括扩展应用。

5. 掌握电阻串并联，混联，Y、△转换，电桥平衡下的等效电阻。

6. 掌握电压源与任意元件的并联、电流源与任意元件的串联的等效变换。

7. 掌握实际电源的两种模型及其等效变换。

8. 掌握无源一端口输入电阻的定义及求解方法。

9. 掌握KCL、KVL 独立方程的个数及独立回路、独立结点的选取方法。

10. 掌握支路电流法、回路电流法(网孔电流法)、结点电压法，包括特殊情况下的处理。

11. 掌握叠加定理的思想、分析计算方法以及使用注意。

12．掌握戴维宁和诺顿定理，熟练应用定理分析计算电路。

13. 掌握最大功率传输定理及使用。

二、交流稳态电路分析

考试内容

正弦量；相量；R、L、C相量形式VCR；电路定律的相量形式；阻抗与导纳；相量图；正弦稳态电路的分析；正弦稳态电路的各种功率；正弦稳态电路中最大功率传输；谐振；含耦合电感电路；理想变压器；三相电路相（线）电压、相（线）电流的关系；   对称三相电路的分析；三相电路中功率的计算与测量；非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率；非正弦周期电流电路的谐波分析方法

考试要求

1. 掌握正弦量三要素、相位差、有效值的概念。

2. 掌握R、L、C相量形式伏安关系（VCR），有效值及相位关系。

3. 掌握正弦量和相量的一一对应表达，掌握相量运算。

4. 掌握正弦稳态电路的相量分析法。

5. 掌握正弦稳态电路中有功功率和无功功率计算。

6. 掌握正弦稳态电路中最大功率传输的条件和计算方法。

7. 掌握电路谐振的定义，掌握RLC串联和RLC并联谐振的条件与特点，并能够进行具体分析，掌握处理谐振电路的一般方法。

8. 掌握利用等效去耦法分析含有耦合的互感电路的分析方法。

9. 掌握理想变压器三变特性，利用特性进行电路分析。

10. 掌握对称三相电路相（线）电压，相（线）电流的关系。

11．掌握对称三相电路的分析计算。

12. 掌握三相电路中功率的测量与计算。

13. 掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的计算。

14. 掌握非正弦周期电流电路的谐波分析法。

三、动态电路分析

考试内容

换路定律及初始条件的确定；一阶电路的零输入响应；一阶电路的零状态响应；一阶电路的全响应；一阶电路阶跃响应和冲激响应；  二阶电路的零输入响应和零状态响应；拉氏变换与拉氏反变换；运算电路；拉氏变换法分析线性电路；网络函数；极点与零点、零极点分布图

考试要求

1. 掌握电容元件和电感元件的VCR。

2. 掌握换路定律及初始条件的确定。

3. 理解动态电路中能量转换过程。

4. 掌握直流激励源下，一阶电路零输入响应、零状态响应和全响应的公式法求解。

5. 掌握直流激励源下，一阶电路的三要素分析法。

6. 理解一阶电路阶跃响应和冲激的响应，以及简单求解。

7. 理解二阶动态电路的三种过渡过程。

8. 能够利用部分分式法进行拉氏反变换。

9. 掌握正确画出运算电路，列写运算电路方程。

10. 掌握应用拉氏变换法(复频域分析) 分析线性动态电路。

11. 掌握网络函数概念，正确求解给定网络函数。

12. 掌握网络函数的极点与零点，能够绘出零极点分布图。

五、电路方程的矩阵形式与二端口网络

考试内容

割集；关联矩阵；回路矩阵；结点电压方程的矩阵形式；二端口网络的方程；二端口网络的参数（Z、Y、T）；二端口网络的等效电路；二端口连接

考试要求

1. 理解图论基本概念，掌握割集、关联矩阵、回路矩阵的列写。

2. 掌握矩阵形式结点电压方程的列写方法；

3. 掌握二端口网络的Z、Y、T参数方程，并能够根据具体电路进行参数或方程求解；

4. 理解二端口网络等效电路的求解思路与方法；

5. 掌握二端口级联、串联、并联连接下的二端口参数关系。