河南理工大学硕士研究生入学考试《电力系统分析》考试大纲

考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

试卷满分为100分，考试时间为120分钟。

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

三、题型

简答题，分析题、计算题。

四、试卷内容结构

稳态分析部分约60%，暂态分析部分约40%。

五、参考书

《电力系统分析理论》，第二版，刘天棋  邱晓燕主编，科学出版社。

考试内容及要求

（一）绪论

考试内容：电力系统与电力网；负荷和负荷曲线；额定电压和额定频率；接线方式

考试要求：

（1）了解电力系统的基本组成及其发展概况；

（2）掌握有功/无功日负荷曲线、年最大负荷曲线和年持续负荷曲线的特点及用途；

（3）掌握发电机、电力线路、用电设备的额定电压如何确定；

（4）掌握电力系统的接线方式及特点、中性点的运行方式及特点；

（5）掌握电力系统运行的基本特点及要求。

（二）电力系统元件模型及参数计算

考试内容：输电线路、变压器、发电机、负荷的等值电路；电力系统的标幺值

考试要求：

（1）掌握输电线路等值电路的参数含义、特点及其分类；

（2）掌握采用导线换位、分裂导线的目的；

（3）掌握双绕组变压器等值电路的特点及其参数计算；

（4）掌握电力系统的标幺值、基准值的选择及其间接换算。

（三）简单电力网的潮流计算

考试内容：网络元件的电压降落与功率损耗；开式电力网的潮流计算；基本概念

考试要求：

（1）掌握网络元件电压降落与功率损耗的表达式及其含义；

（2）配电网的潮流计算；

（3）掌握简单闭式电力网、多级电压环网中循环功率的判定与计算；

（4）理解电压损耗、电压偏移、输电效率、功率分点、网损率等基本概念。

（5）了解降低网损的技术措施。

（四）有功功率与频率调整

考试内容：电力系统的频率调整；有功负荷的最优分配；基本概念。

考试要求：

（1）电力系统一次调频计算，互联系统的频率调整计算；

（2）火电厂有功负荷的最优分配计算（不计网损）；

（3）理解三种负荷曲线及其调整方式、备用容量分类、主调频厂的选择等基本概念。

（五）无功功率与电压调整

考试内容：无功负荷与无功损耗；无功电源；中枢点；电力系统的电压调整

考试要求：

（1）掌握变压器、输电线路的无功损耗表达式及其特点；

（2）掌握无功电源的分类及其特点；

（3）掌握电压中枢点的选择、中枢点电压的调整方式；

（4）掌握电压调整的基本原理，重点掌握双绕组降压/升压变压器分接头如何选择。

（六）同步发电机的基本方程

考试内容：电感系数；派克变换；同步发电机的稳态方程

考试要求：

（1）掌握隐极机和凸极机的电感系数随转子变化规律；

（2）掌握派克变换的特点及其变换目的；

（3）掌握稳态运行时，隐极机和凸极机的电势方程、等值电路和相量图。

（七）电力系统三相短路的分析计算

考试内容：短路的一般概念；恒定电势源三相短路；电力系统三相短路的实用计算

考试要求：

（1）掌握短路的类型、特点、分类以及计算短路电流的目的；

（2）掌握短路冲击电流、电路电流最大有效值、短路容量的作用及其计算公式；

（3）了解同步发电机发生三相短路后定子与转子绕组中出现的各种电流分量及其特点；

（4）掌握简单电力系统三相短路的实用计算（冲击电路、短路电流最大有效值等）。

（八）电力系统不对称故障的分析计算

考试内容：对称分量法；各元件序参数和各序等值电路；简单不对称短路的分析计算

考试要求：

（1）掌握对称分量法的原理及其应用；

（2）掌握各元件正序、负序和零序电抗的关系，电力系统各序网络的制订；

（3）掌握三种不对称短路的边界条件、复合序网的连接方式；

（4）掌握正序等效定则的概念及其简单计算。

（九）电力系统运行稳定性概论

考试内容：稳定性分类；静态稳定性；暂态稳定性

考试要求：

（1）理解稳定性的基本概念、分类及其特点；

（2）掌握静态稳定性的基本概念、实用判据及其提高措施。

（3）掌握暂态稳定性分析的基本假设、相关判据及其提高措施。