- 河南理工大学硕士研究生入学考试《电路2》考试大纲

试卷满分及考试时间

试卷满分为150分，考试时间为180分钟。

考试内容及要求

一、直流电阻电路分析

考试内容

电路模型及参考方向；电功率计算；电阻、独立源、受控源的电压电流关系（VCR）；基尔霍夫定律；等效变换的相关概念；电阻相关的各类等效变换；独立电源与元件各种组合的等效变换；实际电源的两种模型及其等效变换；无源一端口输入电阻的定义及求解方法；  独立KCL和KVL；支路电流法；回路电流法(网孔电流法)；结点电压法；叠加定理；戴维宁定理与诺顿定理；最大功率传输定理。

考试要求

1. 理解并掌握电路模型、参考方向的概念，正确标注参考方向。

2. 掌握电功率的计算，正确判断元件或电路吸收(发出)功率。

3. 掌握电阻、独立源、受控源的伏安关系（VCR）。

4. 掌握基尔霍夫定律的应用，包括扩展应用。

5. 掌握电阻串并联，混联，Y、△转换，电桥平衡下的等效电阻。

6. 掌握电压源与任意元件的并联、电流源与任意元件的串联的等效变换。

7. 掌握实际电源的两种模型及其等效变换。

8. 掌握无源一端口输入电阻的定义及求解方法。

9. 掌握KCL、KVL 独立方程的个数及独立回路、独立结点的选取方法。

10. 掌握支路电流法、回路电流法(网孔电流法)、结点电压法，包括特殊情况下的处理。

11. 掌握叠加定理的思想、分析计算方法以及使用注意。

12．掌握戴维宁和诺顿定理，熟练应用定理分析计算电路。

13. 掌握最大功率传输定理及使用。

二、交流稳态电路分析

考试内容

正弦量；相量；R、L、C相量形式VCR；电路定律的相量形式；阻抗与导纳；相量图；正弦稳态电路的分析；正弦稳态电路的各种功率；正弦稳态电路中最大功率传输；谐振；含耦合电感电路；理想变压器；三相电路相（线）电压、相（线）电流的关系；对称三相电路分析；三相电路中功率的计算与测量；非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率；非正弦周期电流电路的谐波分析方法。

考试要求

1. 掌握正弦量三要素、相位差、有效值的概念。

2. 掌握R、L、C相量形式伏安关系（VCR），有效值及相位关系。

3. 掌握正弦量和相量的一一对应表达，掌握相量运算。

4. 掌握正弦稳态电路的相量分析法。

5. 掌握正弦稳态电路中有功功率和无功功率计算。

6. 掌握正弦稳态电路中最大功率传输的条件和计算方法。

7. 掌握电路谐振的定义，掌握RLC串联和RLC并联谐振的条件与特点，并能够进行具体分析，掌握处理谐振电路的一般方法。

8. 掌握利用等效去耦法分析含有耦合互感电路的分析方法。

9. 掌握理想变压器三变特性，利用特性进行电路分析。

10. 掌握对称三相电路相（线）电压，相（线）电流的关系。

11．掌握对称三相电路的分析计算。

12. 掌握三相电路中功率的测量与计算。

13. 掌握非正弦周期量的有效值、平均值和平均功率的计算。

14. 掌握非正弦周期电流电路的谐波分析法。

三、动态电路分析

考试内容

换路定律及初始条件的确定；一阶电路的零输入响应；一阶电路的零状态响应；一阶电路的全响应；一阶电路阶跃响应和冲激响应；  二阶电路的零输入响应和零状态响应；拉氏变换与拉氏反变换；运算电路；拉氏变换法分析线性电路；网络函数；极点与零点、零极点分布图。

考试要求

1. 掌握电容元件和电感元件的VCR。

2. 掌握换路定律及初始条件的确定。

3. 理解动态电路中能量转换过程。

4. 掌握直流激励源下，一阶电路零输入响应、零状态响应和全响应的公式法求解。

5. 掌握直流激励源下，一阶电路的三要素分析法。

6. 理解一阶电路阶跃响应和冲激的响应，以及简单求解。

7. 理解二阶动态电路的三种过渡过程。

8. 能够利用部分分式法进行拉氏反变换。

9. 掌握正确画出运算电路，列写运算电路方程。

10. 掌握应用拉氏变换法(复频域分析) 分析线性动态电路。

11. 掌握网络函数概念，正确求解给定网络函数。

12. 掌握网络函数的极点与零点，能够绘出零极点分布图。

四、二端口网络

考试内容

二端口网络的方程；二端口网络的参数（Z、Y、T）；二端口网络的等效电路；二端口连接。

考试要求

1. 掌握二端口网络的Z、Y、T参数方程，能够根据具体电路进行参数和方程的求解；

2. 理解二端口网络等效电路的求解思路与方法；

3. 掌握二端口级联、串联、并联连接下的二端口参数关系。