河南理工大学工程硕士专业学位论文预审意见表

| 学号 | 211807020004 | 入学时间 | 2018.09 | 专业 | 电气工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 攻读学位方式 | ☑全日制 □非全日制 □在职工程硕士 |  |  |  |  |
| 论文题目 | 直流微电网母线电压纹波控制研究 |  |  |  |  |
| 论文类型 | □产品研发 □工程设计 ☑应用研究 □工程/项目管理 □调研报告 |  |  |  |  |
| 论文选题来源： 受能源危机与环境污染的影响，绿色清洁的可再生新能源逐步进入人们的视野，进而以分布式发电为主的微电网应运而生。相比交流微电网，直流微电网具有能源利用效率高、控制结构简单等优点。由于在直流微电网中没有无功功率的波动，因此直流母线电压是衡量直流微电网安全与稳定运行的唯一指标。在直流微电网中，若汇入直流母线中的有功功率瞬时值中含有纹波分量，会导致直流母线电压产生纹波，严重时会影响系统供电电能质量和可靠性。因此，对直流母线电压纹波控制方法的研究具有重要的现实意义。 （以上部分由工程硕士研究生填写） |  |  |  |  |  |
| 预审意见（以下由预审专家填写） |  |  |  |  |  |
| 学位论文存在的问题、不足及修改建议： （1）论文第1章中详细介绍了关于直流微电网母线电压纹波控制常用的两种方法：改进接口变流器的控制策略、采用直流有源滤波器进行补偿，此外，是否还有其它相关的控制方法，建议补充。 （2）论文第2章标题为“直流微电网建模”，内容与标题不符，建议将标题更改为“直流微电网的系统构成”。本文主要研究内容为直流微电网母线电压纹波控制，然而本章内大篇幅介绍了光伏发电单元，对于接口变流器和直流有源滤波器介绍较少，建议补充。 （3）论文第三章对电压源型接口变流器分别在三相静止坐标系下和两相同步旋转坐标系下进行数学建模，描述较为口语化，章节中多次出现“然而、由于、因此、若”等词汇，建议进行语句润色；本章对比了不同接口变流器的控制策略，并进行仿真分析，得出直流母线电压中含有二倍频谐波的结论，但文中并未给出对直流母线电压的FFT分析，建议补充。 （4）论文第4章应为研究的核心部分，但本文所提直流有源滤波器集中补偿自寻优控制方法的描述篇幅较少，且引入带通滤波器进行直流母线电压纹波分量的提取，目的是改善采用低通滤波器提取纹波存在的相位滞后问题，那么该相位滞后问题的具体表现是什么，应详细交代。第5章的实验结果缺少对比性。 （5）排版问题：①图2-2和图4-3的描述不可单行成段；②图4-7和图4-9中无法对不同曲线进行分辨，建议更改线型；③图4-13中两种电流波形的总体图和局部放大图线型不对应。 |  |  |  |  |  |

注：本表为A4纸规格，要求双面打印。

| 预审建议 | ☑小修后评审 □大修后重新预审 □推迟半年毕业 |
| --- | --- |

时间：        年    月    日

产品研发：指针对生产实际的新产品研发、关键部件研发及对国内外先进产品的引进消化再研发；包括各种软、硬件产品的研发。

工程设计：指综合运用工程理论、科学方法、专业知识与技术手段、技术经济、人文和环保知识，对具有较高技术含量的工程项目、设备、装备及其工艺等问题开展的设计。

应用研究：指直接来源于工程实际问题或具有明确的工程应用背景，综合运用基础理论与专业知识、科学方法和技术手段开展应用性研究。研究成果能解决特定工程实际问题，具有实际应用价值。

工程/项目管理：项目管理是指一次性大型复杂任务的管理，研究的问题可以涉及项目生命周期各个阶段或者项目管理各个方面，也可以是企业项目化管理、项目组合管理或多项目管理问题。工程管理是指以自然科学和工程技术为基础的工程任务，可以研究工程的各职能管理问题，也可以涉及工程的各方面技术管理问题等。

调研报告：指对相关领域的工程和技术命题进行调研，通过调研发现本质，找出规律，给出结论，并针对存在或可能存在的问题提出建议或解决方案。