河南理工大学工程硕士专业学位论文预审意见表

| 学号 | 211807020015 | 入学时间 | 2018年9月 | 专业 | 电气工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 攻读学位方式 | R全日制 □非全日制 □在职工程硕士 |  |  |  |  |
| 论文题目 | 多区域互联高渗透率光伏混合发电系统的频率控制策略研究 |  |  |  |  |
| 论文类型 | □产品研发 □工程设计 R应用研究 □工程/项目管理 □调研报告 |  |  |  |  |
| 论文选题来源：光伏发电在发电量占比量逐年上升，总发电量等同的情况下，光伏发电渗透率的提高会导致电网调频能力的下降。此外，各种大容量、大功耗的设备也不断增加，如电弧炉、压缩机等，这些负载在电力系统中可能会引起严重的频率振荡问题，引起电能质量下降。为此用户对电能质量和供电可靠性的需求使得高渗透率混合电力系统逐渐由集中式大型电网向区域互联式电力系统转变。因此研究多区域互联高渗透率光伏并网时电网的调频策略与方法，提升电网频率控制的快速性和稳定性是十分必要的。 （以上部分由工程硕士研究生填写） |  |  |  |  |  |
| 预审意见（以下由预审专家填写） |  |  |  |  |  |
| 学位论文存在的问题、不足及修改建议： 论文主要不足之处： - 摘要部分篇幅太多，建议精简。 - 4.2部分引出本文提出的鲸鱼控制策略，要充分说明前面方法存在的问题，以及为什么引入该方法的机理。 - 4.4结果对比部分，因为波形图的对比项比较多，建议尽量使用列表的形式进行对比，然后再配上相应的文字说明。 论文整体工作量较饱满，提出的方法论述较充分，合理，论文基本达到了硕士研究生的水平，同意论文修改后送审。 |  |  |  |  |  |

注：本表为A4纸规格，要求双面打印。

| 预审建议 | √□小修后评审 □大修后重新预审 □推迟半年毕业 |
| --- | --- |

时间：        年    月    日

产品研发：指针对生产实际的新产品研发、关键部件研发及对国内外先进产品的引进消化再研发；包括各种软、硬件产品的研发。

工程设计：指综合运用工程理论、科学方法、专业知识与技术手段、技术经济、人文和环保知识，对具有较高技术含量的工程项目、设备、装备及其工艺等问题开展的设计。

应用研究：指直接来源于工程实际问题或具有明确的工程应用背景，综合运用基础理论与专业知识、科学方法和技术手段开展应用性研究。研究成果能解决特定工程实际问题，具有实际应用价值。

工程/项目管理：项目管理是指一次性大型复杂任务的管理，研究的问题可以涉及项目生命周期各个阶段或者项目管理各个方面，也可以是企业项目化管理、项目组合管理或多项目管理问题。工程管理是指以自然科学和工程技术为基础的工程任务，可以研究工程的各职能管理问题，也可以涉及工程的各方面技术管理问题等。

调研报告：指对相关领域的工程和技术命题进行调研，通过调研发现本质，找出规律，给出结论，并针对存在或可能存在的问题提出建议或解决方案。