河南理工大学工程硕士专业学位论文预审意见表

| 学号 | 241807020007 | 入学时间 | 2018.09 | 专业 | 电气工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 攻读学位方式 | □全日制 ☑非全日制 □在职工程硕士 |  |  |  |  |
| 论文题目 | 单相变压器直流偏磁特性分析与抑制措施研究 |  |  |  |  |
| 论文类型 | □产品研发 □工程设计 ☑ 应用研究 □工程/项目管理 □调研报告 |  |  |  |  |
| 论文选题来源：近年来随着华东电网直流落点的增多，直流输电对交流输电系统的影响也逐渐显现出来，且在部分交流变电站中已测量到了直流偏磁电流的分量，并影响到了变压器正常的运行状态，由于直流偏磁造成变压器异响、变压器故障损坏及电力系统事故的事件屡见不鲜。如今，各地供电公司非常重视直流偏磁对变压器的影响，如何解决电力变压器直流偏磁的问题变得非常急迫。因此有必要开展变压器的直流偏磁机理及其抑制措施的研究，以便降低因直流偏磁造成的设备事故率，降低维修成本和电网停电带来的经济损失，为运营单位带来可观的间接经济效益。 （以上部分由工程硕士研究生填写） |  |  |  |  |  |
| 预审意见（以下由预审专家填写） |  |  |  |  |  |
| 学位论文存在的问题、不足及修改建议： - 在研究背景与意义里，点名本文研究的“单相变压器直流……”是针对500kV变压器，其由三个单相变压器组成的变压器组。因为交变直交流电压是500kV； - 1.2应包含在1.1中；整合1.4.1与1.4.2删除1.4.3； - 第三章“直流偏磁下变压器励磁特性研究与仿真”？删除3.1； 4.第四章与第五章融合为第四章“变压器直流偏磁抑制研究与仿真”？ 5.也可以把整个仿真作为第五章 仿真研究 |  |  |  |  |  |

注：本表为A4纸规格，要求双面打印。

| 预审建议 | ▲小修后评审 □大修后重新预审 □推迟半年毕业 |
| --- | --- |

时间： 2021年 3月26 日

产品研发：指针对生产实际的新产品研发、关键部件研发及对国内外先进产品的引进消化再研发；包括各种软、硬件产品的研发。

工程设计：指综合运用工程理论、科学方法、专业知识与技术手段、技术经济、人文和环保知识，对具有较高技术含量的工程项目、设备、装备及其工艺等问题开展的设计。

应用研究：指直接来源于工程实际问题或具有明确的工程应用背景，综合运用基础理论与专业知识、科学方法和技术手段开展应用性研究。研究成果能解决特定工程实际问题，具有实际应用价值。

工程/项目管理：项目管理是指一次性大型复杂任务的管理，研究的问题可以涉及项目生命周期各个阶段或者项目管理各个方面，也可以是企业项目化管理、项目组合管理或多项目管理问题。工程管理是指以自然科学和工程技术为基础的工程任务，可以研究工程的各职能管理问题，也可以涉及工程的各方面技术管理问题等。

调研报告：指对相关领域的工程和技术命题进行调研，通过调研发现本质，找出规律，给出结论，并针对存在或可能存在的问题提出建议或解决方案。